省教育厅直属学校学生宿舍和食堂安全检查发现隐患汇总表

| 序号 | 学 校 | 学生宿舍 | 学生食堂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建商学院（原福建商业高等专科学校） | 1.多孔排插连墙插，使用电吹风、电磁炉等大功率电器； 2.走廊堆积物品和垃圾； 3.在宿舍内摆麻将桌。 | 1.食品留样不规范； 2.从业人员未按规定参加培训。 |
| 2 | 福建船政交通 职业学院 | 1.消防栓缺检查记录表，个别玻璃门及水带破损； 2.走廊堆放鞋架及杂物； 3.男生宿舍发现一把约30厘米长管制刀具； 4.个别宿舍烟蒂满地。 | 1.主食靠墙存放； 2.留样食品少于100克； 3.木砧板局部腐烂； 4.食品随纸箱存入冷冻柜。 |
| 3 | 福建信息职业 技术学院 | 1.多孔排插连墙插，导线绕铁床，网线杂乱缠绕； 2.使用水壶、电热锅、电吹风等大功率电器； 3.未见2016年11月之后的消防栓检查记录，消防栓玻璃门破损； 4.一楼走道堆放自行车及杂物等。 | 1.留样冰箱存放其他食品，前一天的留样食品被丢弃，留样记录没人签字； 2.主食靠墙存放； 3.使用罐装液化气随意摆设多个灶台； 4.冷冻柜不显示温度，生食、熟食混存，食品随纸箱存入冷冻柜； 5.主出入口侧面停放餐车，2个次出入口被杂物封堵。 |
| 4 | 福建农业职业 技术学院 | 1.多孔排插连墙插,使用电吹风、热水壶等大功率电器; 2.杂物占用走廊; 3.存在养宠物、种植花草现象。 | 1.第一食堂发现腐烂萝卜和包菜； 2.留样食品少于100克； 3.储藏间配电箱未按规定上锁，物品摆放杂乱。 |
| 5 | 福建卫生职业 技术学院 | 无 | 1.餐厅售菜通道摆放档口冰柜； 2.生食、熟食混存，食品随纸箱存入冷冻柜； 3.在洗菜池内洗鱼； 4.主食靠墙存放； 5.上锁的面点间内煮牛杂； 6.用塑料袋装留样食品。 |
| 6 | 福建生物工程 职业技术学院 | 1.走廊窄小且被鞋架、垃圾桶占用； 2.网络数据线裸露。 | 1.食品留样不规范； 2.从业人员未按规定参加培训。 |
| 7 | 福建幼儿师范 高等专科学校 | 1.1号楼不锈钢入户门开启方向错误，开启宽度小； 2.2号楼发现电吹风，一条消防栓水带破损； 3.男生宿舍走廊摆放鞋架。 | 1.主食靠墙存放； 2.洗菜、洗肉水池混用； 3.立品餐厅缺乏5月27日－6月4日的留样记录，前一天的留样已被丢弃； 5.食悦餐厅留样记录表未见校方管理人员签字。 |
| 8 | 福建工业学校 | 无 | 1.留样食品少于100克； 2.储藏间物品摆放杂乱； 3.发现腐烂变质蔬菜。 |
| 9 | 福建理工学校 | 无 | 1.从业人员未按规定参加培训； 2.食堂卫生条件有待加强。 |
| 10 | 福建建筑学校 | 1.使用电吹风、热水器等大功率电器； 2.发现多个啤酒易拉罐。 | 1.食堂管理不规范； 2.操作间随意堆放杂物，停放电动车及共享单车； 3.未按规定进行食品留样。 |
| 11 | 福建省邮电学校 | 1.消防栓被密封且缺乏检查记录表； 2.男生宿舍发现使用电吹风。 | 1.一些售菜人员上岗没有戴口罩； 2.留样食品少于100克，留样记录表没签字； 3.食品随纸箱存入冷冻柜，生食、熟食混存； 4.食品储物间缺防鼠措施且堆放杂物。 |
| 12 | 福建省第二轻工业学校 | 个别宿舍使用电吹风。 | 1.在洗菜池内洗鱼； 2.冷冻柜不显示温度，食品随纸箱存入冷冻柜； 3.留样食品少于100克，留样记录表没人签字； 4.主食靠墙存放； 5.次出入口通道上堆放杂物。 |
| 13 | 福州一中 | 无 | 1.灭火器缺乏更换记录单； 2.4个冷冻柜不显示温度； 3.操作间排水槽缝隙过大； 4.主食靠墙存放； 5.配餐间有苍蝇； 6.留样记录与实际盒数不符,校方管理人员未在记录单上签字。 |
| 14 | 福建师范大学 附属中学 | 上课期间，男生宿舍有几部手机在充电。 | 无 |
| 15 | 福建师范大学 附属小学 | 无宿舍 | 1.未按规定进行食品留样，没有贴标签； 2.操作间卫生状况不良。 |
| 16 | 福建省福州实验小学 | 无宿舍 | 无食堂 |