表1：

城镇普通高中校园用地面积指标

单位：m2

| 学校类别 | 规 模 | 生均用地面积指标 | 学校类别 | 规 模 | 生均用地面积指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完 中 | 18个班 | 18.29 | 高 中 | 18个班 | 18.56 |
|  | 24个班 | 17.73 |  | 24个班 | 18.35 |
|  | 30个班 | 17.62 |  | 30个班 | 18.24 |

表2：

城  镇  普  通  高  中  校  舍  面  积  总  表

单位: m2

| 用 房 名 称 | 完 全 中 学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 级 中 学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每间 使用 面积 | 18班 900人 |  | 24班 1200人 |  |  |  | 30班 1500人 |  | 每间 使用 面积 | 18班 900人 |  | 24班 1200人 |  |  | 30班1500人 |  |  |  |  |
|  |  | 间 数 | 使用面 积小计 | 间 数 |  | 使用面 积小计 |  | 间 数 | 使用面 积小计 |  | 间 数 | 使用面 积小计 | 间 数 | 使用面 积小计 |  | 间 数 |  | 使用面 积小计 |  |  |
| 1.教学及教学辅助用房 |  |  | 3462 |  |  | 4178 |  |  | 5701 |  |  | 3560 |  | 4555 |  |  |  | 5540 |  |  |
| 普通教室 | 61 | 18 | 1098 | 24 |  | 1464 |  | 30 | 1830 | 61 | 18 | 1098 | 24 | 1464 |  | 30 |  | 1830 | 7.2×9 |  |
| 理化生实验室 | 92 | 4 | 638 | 5 |  | 460 |  | 6 | 552 | 92 | 5 | 460 | 6 | 552 |  | 8 |  | 736 | 8.1×12 |  |
| 仪器准备室 | 58 | 3 | 174 | 3 |  | 174 |  | 4 | 232 | 58 | 3 | 174 | 4 | 232 |  | 5 |  | 290 |  |  |
| 音乐教室 | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 |  | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  | 1 |  | 70 | 7.2×10.8 |  |
| 乐器室 | 21 | 1 | 21 | 1 |  | 21 |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  | 1 |  | 21 | 7.2×3 |  |
| 语言教室 | 92 | 1 | 92 | 1 |  | 92 |  | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 | 2 | 184 |  | 2 |  | 184 | 8.1×12 |  |
| 语言教室辅房 | 29 | 1 | 29 | 1 |  | 29 |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 2 | 58 |  | 2 |  | 58 |  |  |
| 合班兼视听教室 |  | 1 | 140 | 1 |  | 180 |  | 1 | 220 |  | 1 | 140 | 1 | 180 |  | 1 |  | 220 |  |  |
| 电教器材室 | 21 | 1 | 21 | 1 |  | 21 |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  |
| 史地教具室 | 21 | 1 | 21 | 1 |  | 21 |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  |
| 美术书法教室 | 70 | 1 | 70 | 1 |  | 70 |  | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  | 1 |  | 70 |  |  |
| 美术书法教具室 | 21 | 1 | 21 | 1 |  | 21 |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  |
| 劳动技术教室 | 92 | 2 | 184 | 2 |  | 184 |  | 2 | 184 | 92 | 2 | 184 | 2 | 184 |  | 2 |  | 184 |  |  |
| 劳技工具室 | 21 | 2 | 42 | 2 |  | 42 |  | 2 | 42 | 21 | 2 | 42 | 2 | 42 |  | 2 |  | 42 |  |  |
| 微机教室 | 92 | 1 | 92 | 1 |  | 92 |  | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 | 2 | 184 |  | 2 |  | 184 |  |  |
| 微机教室辅房 | 21 | 1 | 21 | 1 |  | 21 |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  |
| 图书室 |  |  | 84 |  |  | 108 |  |  | 138 |  |  | 90 |  | 120 |  |  |  | 150 |  |  |
| 学生阅览室 |  |  | 113 |  |  | 150 |  |  | 188 |  |  | 113 |  | 150 |  |  |  | 188 |  |  |
| 教师阅览室 |  |  | 36 |  |  |  | 46 |  | 57 |  |  | 36 |  |  | 48 |  | 59 |  |  |  |
| 科技活动室 | 18 | 3 | 54 |  | 4 |  | 72 | 5 | 90 | 18 | 3 | 54 | 4 |  | 72 | 5 | 90 |  |  |  |
| 风雨活动室 |  |  | 650 |  |  |  | 760 |  | 1000 |  |  | 650 |  |  | 760 |  | 1000 |  |  |  |
| 体育器材室 |  |  | 61 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 61 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 2.办公用房 |  |  | 568 |  |  |  | 721 |  | 834 |  |  | 604 |  |  | 751 |  | 874 |  |  |  |
| 行政办公室 | 14 | 10 | 140 |  | 14 |  | 196 | 15 | 210 | 14 | 12 | 168 | 15 |  | 210 | 17 | 238 |  |  |  |
| 教师办公室 |  |  | 196 |  |  |  | 256 |  | 324 |  |  | 204 |  |  | 272 |  | 336 |  |  |  |
| 会议接待室 |  |  | 50 |  |  |  | 65 |  | 82 |  |  | 50 |  |  | 65 |  | 82 |  |  |  |
| 广播社团办公室 | 14 | 3 | 42 |  | 4 |  | 56 | 4 | 56 | 14 | 3 | 42 | 4 |  | 56 | 4 | 56 |  |  |  |
| 卫生保健室 | 14 | 2 | 28 |  | 2 |  | 28 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 2 |  | 28 | 2 | 28 |  |  |  |
| 总务仓库 | 14 | 3 | 42 |  | 3 |  | 42 | 4 | 56 | 14 | 3 | 42 | 3 |  | 42 | 4 | 56 |  |  |  |
| 电木工修理间 |  |  | 48 |  |  |  | 56 |  | 56 |  |  | 48 |  |  | 56 |  | 56 |  |  |  |
| 传达值宿室 | 22 | 1 | 22 |  | 1 |  | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 1 |  | 22 | 1 | 22 |  |  |  |
| 3.生活用房 |  |  | 958 |  |  |  | 1260 |  | 1551 |  |  | 960 |  |  | 1270 |  | 1561 |  |  |  |
| 教工单身宿舍 |  |  | 108 |  |  |  | 137 |  | 166 |  |  | 108 |  |  | 144 |  | 173 |  |  |  |
| 食堂厨房 |  |  | 623 |  |  |  | 829 |  | 1035 |  |  | 625 |  |  | 832 |  | 1038 |  |  |  |
| 淋浴室 |  |  | 36 |  |  |  | 48 |  | 60 |  |  | 36 |  |  | 48 |  | 60 |  |  |  |
| 生活锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杂物贮藏室 |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  | 60 |  |  | 40 |  |  | 50 |  | 60 |  |  |  |
| 学生厕所 |  |  | 126 |  |  |  | 168 |  | 195 |  |  | 126 |  |  | 168 |  | 195 |  |  |  |
| 教工厕所 |  |  | 25 |  |  |  | 28 |  | 35 |  |  | 25 |  |  | 28 |  | 35 |  |  |  |
| 使用面积小计 |  |  | 4988 |  |  |  | 6159 |  | 7456 |  |  | 5124 |  |  | 6576 |  | 7975 |  |  |  |

| 建 筑 物 名 称 | 完 全 中 学 |  |  |  |  |  |  | 高 级 中 学 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平面 系数 | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 平面 系数 | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  |  |
|  |  | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 |  | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 |  |
| 教 学 楼 | 0.62 | 3368 | 5432 | 4134 | 6668 | 4923 | 7940 | 0.62 | 3502 | 5640 | 4548 | 7335 | 5439 | 8773 |  |
| 电木工修理杂贮藏室等 | 0.85 | 88 | 104 | 106 | 125 | 116 | 136 | 0.85 | 88 | 104 | 106 | 125 | 116 | 136 |  |
| 合班教室等 | 0.80 | 140 | 175 | 180 | 225 | 220 | 275 | 0.80 | 140 | 175 | 180 | 225 | 220 | 275 |  |
| 风雨操场 | 0.85 | 711 | 836 | 840 | 988 | 1080 | 1271 | 0.85 | 711 | 836 | 840 | 988 | 1080 | 1271 |  |
| 食堂厨房 | 0.80 | 659 | 824 | 877 | 1096 | 1095 | 1369 | 0.80 | 661 | 826 | 880 | 1100 | 1098 | 1373 |  |
| 传达值宿室 | 0.80 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0.80 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 |  |
| 合计面积 |  | 4988 | 7399 | 6159 | 9128 | 7456 | 11019 |  | 5124 | 7617 | 6576 | 9801 | 7975 | 11855 |  |
| 每生占有建筑面积 |  |  | 8.22 |  | 7.61 |  | 7.35 |  |  | 8.46 |  | 8.17 |  | 7.90 |  |

表3：

城镇普通高中体育活动场地面积指标

单位：m2

| 学校类别 | 规 模 | 生均场地面积指标 | 学校类别 | 规 模 | 生均场地面积指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完 中 | 18个班 | 7.15 | 高 中 | 18个班 | 7.15 |
|  | 24个班 | 7.28 |  | 24个班 | 7.28 |
|  | 30个班 | 7.46 |  | 30个班 | 7.46 |